# КОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И

# ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

|  | «Утверждаю» И.о. директора КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» _____________________ К.А. Карпов «___» декабря 2012г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# по конкурсу №19(к)смр/инв-0113

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации:

# «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

# Киров  2012г.

# СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Информационная карта.

Техническая часть.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

Типовая форма Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика) по договору.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основание для проведения конкурса.

# Настоящий открытый конкурс проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 19.04.2012 №100 «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год, финансируемых за счет кредитных средств с предоставлением муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета для погашения кредитов в очередном финансовом году» и приказа заказчика.

# Предмет конкурса.

Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

# Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

- Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

- Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

# а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

# б) Предоставление конкурсной документации участникам размещения заказа в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

# в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению конкурсной документации.

# г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

# д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

# е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе. Направление уведомлений участникам размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

# з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

# и) Размещение на сайте результатов конкурса.

# к) Передача победителю конкурса  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

# л) Заключение договора.

# После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

# 1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

# 2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

# 3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

# 4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

- Разъяснения конкурсной документации.

# Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме надлежаще оформленного электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника размещения заказа. К рассмотрению принимаются исключительно оригиналы запросов.

# Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем десять дней.

# Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.

- Обжалование.

# Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

# Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

# В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

# В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

# Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе.

# Цена конкурсной заявки.

Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Расходы на участие в конкурсе.

# Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

# Информационное обеспечение размещения заказа.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru

- Права Заказчика.

# Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем за 5 дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Общие требования к участникам размещения заказа.

# К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

# 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

# а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

# б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

# 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

# 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

# Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

# Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

# Размер обеспечения заявки: 1 291 986,50 руб.

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

# Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 19(к)смр/инв-0113.

В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

# Обеспечение исполнения договора.

# Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения  исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора: 7 751 919 руб.

# В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются по истечение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

- содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору.

- ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

- предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено,  что срок действия договора банковской гарантии длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

В договорах должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе.

# Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается разбиение лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту.

- Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать:

## Сведения и документы об участнике размещения заказа:

## а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

## б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

## в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

## г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

# - опыт работы (Форма 3),

# - кадровый состав (Форма 4).

## д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

## е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

## 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

## а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

## б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа.

## По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации.

# Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

# Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

# Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

# Опечатывание и маркировка конкурсной заявки.

Участник размещения заказа подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.

# Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

# Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

# Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

# Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

# Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

# Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

# На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

# Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

# Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка предложений будет осуществляться по совокупности следующих критериев:

- цена договора;

- квалификация участников конкурса.

Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 %.

Значимость критериев:

- цена договора – 60%

- квалификация участников конкурса – 40%

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Оценка заявок по критерию "цена договора"

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

-  начальная  (максимальная)  цена  договора,

-  предложение  i-го участника конкурса по цене договора.

2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "квалификация участника конкурса"

- Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются два показателя:

а) опыт работы – 50 баллов

б) кадровый состав – 50 баллов

2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника конкурса", определяется по формуле:

,

где:  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

3. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

4. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "квалификация участника", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

# Контакты с заказчиком.

Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

# Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня опубликования итогового протокола.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Государственный заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Предмет конкурса: Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

Источник средств: средства Инвестора.

Идентификационный номер конкурса: №19(к)смр/инв-0113

Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Начальная (максимальная) цена договора: 25 839 730 рублей

Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Подрядчик является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

Порядок платежей и расчетов: согласно положений проекта договора подряда

Место выполнения работ: п. Фаленки Фаленского района Кировской области

Сроки выполнения работ: выполнение строительно-монтажных работ - до 30.06.2013г., выполнение благоустройства – до 31.07.2013 г.

Срок предоставления гарантий качества работ: в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Требования к качеству: работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим зданием и проектно-сметной документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам.

Информация, требуемая для представления: Сведения и документы об участнике размещения заказа: а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - опыт работы (Форма 3), - кадровый состав (Форма 4). д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 2) Конкурсная заявка (форма № 1); 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа. По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации. Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

Язык конкурсной заявки: русский

Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок

Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 Волонихина Наталья Валерьевна

Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 29 декабря 2012 г., по адресу Заказчика.

Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 28 января 2013 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 28 января 2013 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 30 января 2013 г. по адресу Заказчика

Дата, место оценки и сопоставления заявок: 31 января 2013 г. по адресу Заказчика

Срок заключения контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня подписания итогового протокола.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка блочного газорегуляторного пункта | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка распределительного газопровода среднего давления | км | 0,875 | В том числе из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 – 0,875 км. |
| 3 | Прокладка распределительного газопровода низкого давления | км | 14,715 | В том числе: из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-315х17,9 – 0,08 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-250х14,2 – 0,330 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8 – 0,740 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1 – 0,860 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3 – 1,490 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-063х5,8 – 6,435 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 – 4,780 км. |
| 4 | Прокладка фасадного газопровода низкого давления многоквартирных жилых зданий | км | 0,700 | В том числе: из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3,5 – 0,210 км; из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø32х3,0 – 0,490 км. |
| Газопровод среднего давления прокладывается совместно с газопроводом низкого давления в одной траншее – 690 м. Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов 1,5 – 2,5м. |
| 5 | Установка стальных шаровых кранов в надземном исполнении с ограждением | шт | 21 | В качестве запорной арматуры, для отключения ремонтных участков. |
| 6 | Установка фланцевых шаровых кранов |  |  | В качестве запорной арматуры на штуцерах надземных отключающих устройств. |
| 7 | На газопроводах-вводах установка шаровых кранов |  |  |  |
| 8 | Прокладка газопровода методом ННБ | м шт | 320 19 | При пересечении проезжих частей улиц и труднопроходимых мест и коммуникаций предусмотрена прокладка газопровода методом ННБ из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009 протяженностью 320 метров всего - 19 шт, в том числе : Ø 315х28,6 – 5 штук, 84 м., Ø 225х20,5 – 6 штук, 92 м., Ø 160х14,6 – 2 штуки, 43 м., Ø 110х10,0 – 6 штук, 101 м |
| 9 | Пересечение с инженерными коммуникациями (водопровод и канализация), прокладка газопровода в футляре с установкой контрольной трубки | шт | 361 |  |
| 10 | Очистка полости газопровода (продувка), испытание, врезка в действующий газопровод – 5 шт., пуск газа, пуско-наладочные работы на ГРПБ |  |  |  |
| 11 | Рекультивация земельного участка | га | 14,42 |  |
| 12 | Вынос в «натуру» осей строительной сетки, закрепление осей зданий и сооружений |  |  |  |
| 13 | Вырубка деревьев |  |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | слой | 2 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | слой | 2 |  |
| 16 | Восстановление дорожных покрытий щебеночное | М2 | 450 |  |
| 17 | Установка опознавательных знаков и железо-бетонных столбиков с опознавательными знаками |  |  | По трассе газопроводов среднего и низкого давлений. |
| 18 | Укладка полиэтиленовой сигнальной ленты |  |  | С изолированным проводником и проводом – спутником с выводом под контрольно-измерительные колонки. |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  |  |
| 20 | Рассверловка люков колодцев |  |  |  |

Товары (материалы), используемые для производства работ

| № позиции технического задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |
| 1 | ГРПБ-2 | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0.3 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,268 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,003 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДГ-80Н |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,3 МПа | 4500 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 1987,37 |
|  |  | Учет расхода газа | на обогрев |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовая |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0.75 |
|  |  | Телеметрический комплекс | «Теллур-ПМЗ-G» |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2600 2100 2600 |
|  |  | Масса, кг, не более | 1500 |
|  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 2 | Трубы | ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6. ГОСТ Р50838-2009 |
| 3 | Трубы | ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-315х17,9; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-250х14,2; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-063х5,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0. ГОСТ Р50838-2009 |
| 4 | Трубы | Стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3,5; стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø32х3,0 |
| 5 | Стальные шаровые краны | Условные диаметры: Ду=50, Ду=100, Ду=150., Ду=200, Ду=225, Ду=250; условное давлением Pу=1,6МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 6 | Фланцевые шаровые краны | Условные диаметры Ду=25 мм, условное давление Pу=4,0 МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 7 | Шаровые краны | Условный диаметр Ду=25 и Ду=50. и условное давление Pу=4,0МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005, с изолирующими соединениями, футлярами и продувочными штуцерами, с неразъемным соединением полиэтилен-сталь. |
| 8 | Трубы | полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009, в том числе : Ø 315х28,6, Ø 225х20,5, Ø 160х14,6, Ø 110х10,0. |
| 14 | Грунтовка | ГФ-021 |
| 15 | Эмаль | ПФ-115 |
| 18 | Полиэтиленовая сигнальная лента | ЛСГ 200 с изолированным проводником и проводом – спутником с выводом под контрольно-измерительные колонки. |

- Продолжительность строительства составит по ПОС – 5,0 месяца.

- Всё применяемое в проекте оборудование, арматура и трубопроводы должны иметь  сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора России.

- В соответствии со статьей 8 пункт 2   Федерального закона  от 21.07. 1997 года №116 ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012 года) – отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства  - не допускаются.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района» п.п. Наименование видов работ и затрат строит.-монт. Стоимость оборуд. Стоимость прочих всего в тыс. руб. 1 2 7 8 9 10 Гл. 1 Подготовка терр. стр-ва договор Разбивка трассы 0,00 4,500 4,50 Итого по гл. 1 0,00 4,500 4,50 Гл.2 Основные объекты строительства См №1 рапредел газ-д СМР 3399,04 501,61 3900,65 Итого по главе 2 3399,04 501,61 3900,65 Итого по 1-8: 3399,04 501,61 4,500 3905,15 Гл. 9 Зимний 3.3% 112,17 112,17 Транспортные затраты4,72% 160,43 Итого по гл. 9 272,60 0,000 272,60 Итого по гл. 1-12 3671,64 501,61 4,500 4177,75 Всего 3671,64 501,61 4,50 4177,75 Пересчет на 18.09.2012 г. 5,52 3,21 итого 20267,47 1610,17 15,39 21893,03 НДС 18% 3648,14 289,83 2,77 3940,74 Всего с НДС 23915,61 1900,00 18,16 25833,77 Дефлятор( на бла-во 50,0*3,97%) 5,96 1,00 1,000 1,00 Стоимость работ с учетом дефл. 23921,57 1900,00 18,16 25839,73

# Форма 1

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 	ПО ЛОТУ №_______

# Участник размещения заказа: _____________________________

# Предмет договора: _______________________________________

______________________________________________________________________

Предлагаемые условия заключения договора:

# Цена договора _____________________________________

# (в том числе НДС____ тыс.руб.) или ( НДС не облагается согласно____________).

# Срок  предоставления гарантий качества работ: в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Предложения о качестве работ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ (с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным конкурсной документацией, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)): согласно Приложения №1 к настоящей заявке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

- не проводится ликвидация участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена.

- у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

м.п.

дата

Форма 2

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Участник размещения заказа                                                                           р

| 1. | Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) (для юридического лица) |  |
| 3 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Форма собственности (для юридического лица) |  |
| 6 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) (для юридического лица) |  |
| 7 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (для юридического лица) |  |
| 8 | Головная организация (для юридического лица) |  |
| 9 | Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон (для юридического лица) |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 11 | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 12 | Место жительства (для физического лица) |  |
| 13 | Отношение к субъектам малого предпринимательства |  |
| 14 | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) |  |
| 15. | Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел. |  |
| 16. | Допуск СРО (№ дата) |  |
| 17. | Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО. |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

м.п.

дата

Форма 3

## ОПЫТ РАБОТЫ

# участника размещения заказа по выполнению строительно-монтажных работ

# по объектам газификации

# Участник размещения заказа                                                                           р

# Дата создания юридического лица __________________

| № | Наименование объекта | Расположение объекта (страна, город) | Дата выполнения работ | Какие работы выполнены | Заказчик (точный адрес, телефон, ответственное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого объектов: |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

# м.п.

# дата

Форма 4

## КАДРОВЫЙ СОСТАВ

участника размещения заказа

# Участник размещения заказа                                                р

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Год последней переподготовки, повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Общее количество работающих |  |  |  |  |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

# м.п.

# дата

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Город Киров, областной                          			     "____" __________2012 г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола №_____ от _______ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

- Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору: выполнение строительно-монтажных работ - до 30 июня 2013г., благоустройство – до 31 июля 2013г., включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков.

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.

2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

- Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (_____) рублей, включая НДС/НДС не облагается.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора.  Форма оплаты – денежные средства.

3.3. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы.

3.4. Оплата выполненных работ производится в течение 180 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №_____________ от ____________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. Формы КС-6а предоставляются не позднее 15 числа отчетного месяца.

3.6. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца (формы КС-6а – после 15 числа), Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.7. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.8. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР.

3.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

## 4. Требования к выполнению Работ

4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете (Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков и заключение субподрядных договоров.

Для рассмотрения Заказчиком кандидатуры субподрядчика необходимо предоставить:

- информацию о наименовании и юридическом адресе субподрядной организации,

- копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты направления документов на согласование,

- копии учредительных документов субподрядчика и документов, подтверждающих полномочия руководителя субподрядной организации,

- проект договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику работ,

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

- копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации (обучении) специалистов строительного производства за последние пять лет, в т.ч. руководителей по организации строительства,

- копия протоколов и удостоверений по аттестации специалистов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): а)  по общим требованиям промышленной безопасности, б) по объектам газораспределения и газопотребления,

- копии аттестационных документов (протоколов и удостоверений) НАКС специалистов сварочного производства,

- копии аттестационных свидетельств на применяемое сварочное оборудование в соответствии с РД 03-614-03, со справками о балансовой принадлежности оборудования и годом выпуска,

- копии аттестаций сварочных технологий по видам сварки РД, ЗН, НИ в соответствии с РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03, РД 03-606-03.

4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.4. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ. Начало работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР недопустимо.

4.5. До начала производства работ Подрядчик производит вынос в натуру осей объекта с предоставлением Заказчику соответствующих актов и геодезического отчета, а также изготавливает и устанавливает в согласованных Заказчиком местах аншлаги по объекту.

4.6. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.

4.7. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

4.8. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал работ Подрядчика, общие журналы работ субподрядчиков, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.9. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
         4.10. Подрядчик за 48 часов до начала приемки в письменной форме извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.11. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.12. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.13. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.14. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.15. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.16. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

4.17. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ.

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе. Исполнительно-техническая документация, предоставляемая Заказчику в электронном виде, должна содержать паспорта, сертификаты, акты и прочую документацию в отсканированном виде и графическую часть в программе AutoCad.

## 5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6). До 15 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику формы КС-6а.

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа (формы КС-6а – после 15 числа) отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б)  в случае, если представленные результаты Работ содержат отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

## 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;

- нести расходы за пользование коммунальными ресурсами и телефонной связью на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ;

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.

6.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ.

## 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- обеспечить Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям, телефонной связи, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования коммунальных ресурсов и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика. Контроль расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью осуществляется заказчиком;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.

8.Обязанности и права Инвестора

8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.

Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 180 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

## 9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

- за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

- за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

- за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;

- за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

- за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Обеспечение исполнения обязательств

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору Подрядчик представляет заказчику (безотзывную банковскую гарантию) или (передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего договора) (далее - обеспечение исполнения настоящего договора).

10.2. Обеспечение исполнения настоящего договора представляется на сумму ___________ (____________________) рублей _______ копеек.

10.3. (вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.2 настоящего договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны настоящего договора, дату заключения договора, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора.

#### Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться не менее 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.)

(вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего договора, на следующий счет ____________________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику заказчиком при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору по истечении 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.)

10.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему договору подрядчик обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию) или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора).

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего договора

11. Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

11.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

11.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

11.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

- задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

- при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

- в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

11.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

11.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров, Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001 ОКАТО 33401000000 Директор А.Ю. Чиликин |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 Директор С.Г. Рыков |

Типовая форма

Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика)

по договору

наименование Бенефициара

адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

| г. ________________ | от «___»_________20___ г. |
| --- | --- |

(полное наименование организации-Гаранта)	 адрес места нахождения:           			, почтовый адрес: 				, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								, реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций: 									, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», настоящим гарантирует надлежащее исполнение

(полное наименование организации-Принципала)				, адрес места нахождения:           							                   	             	 , почтовый адрес: 								, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								    , именуемый в дальнейшем «ПРИНЦИПИАЛ», обязательств по исполнению договора, заключенного по итогам 		        (реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)				, перед Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление по  газификации и инженерной инфраструктуре» адрес места нахождения: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, почтовый адрес: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, КПП 434501001, ИНН: 4345086310, финансовые реквизиты: УФК по Кировской области (Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001, р/с 40201810900000100015)	 именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР».

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить «БЕНЕФИЦИАРУ» любую сумму, не превышающую 			(сумма цифрами и прописью)			 рублей, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПИАЛОМ обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.

2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает:

- исполнение «ПРИНЦИПИАЛОМ» обязательств по указанному выше договору, в том числе по возврату авансового платежа,

- уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у «БЕНЕФИЦИАРА» права на их начисления, до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта,

- Исполнение гарантийных обязательств ПРИНЦИПИАЛОМ

3. Письменное Требование БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. В требовании БЕНЕФИЦИАР должен указать, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- договора,

- банковской гарантии,

- документов с указанием конкретных фактов нарушения Принципалом своих обязательств по договору и расчет подлежащей выплате суммы.

- документа, подтверждающего перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса  ПРИНЦИПАЛУ (если Требование предъявлено в случае невозврата ПРИНЦИПИАЛОМ аванса).

4.  Письменное Требование платежа по настоящей Гарантии с приложением соответствующих документов должно быть направлено ГАРАНТУ в место выдачи Гарантии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: __________________________________

5. Обязательство и ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются уплатой суммы, на которую выдана Гарантия. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ считается надлежаще исполненным при условии поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА.

6. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени БЕНЕФИЦИАРУ Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня от даты получения Гарантом Требования БЕНЕФИЦИАРА по дату платежа по настоящей гарантии.

7. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует с «____» _____________ 2012 года  и до окончания период срока исполнения гарантийных обязательств «ПРИНЦИПИАЛОМ» (до истечения 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию).

8. Изменения и дополнения, внесенные в договор в период действия настоящей Гарантии, не освобождают ГАРАНТА от обязательств по данной Гарантии.

9. Гарантия прекращает своё действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока Гарантии, указанного в п. 5 настоящей Гарантии,

- после полного исполнения ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии,

- после исполнения ПРИНЦИПАЛОМ или третьими лицами перед БЕНЕФИЦИАРОМ обязательств по договору, обеспеченных Гарантией,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем возврата её ГАРАНТУ,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

10. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

11. Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

| Руководитель организации-Гаранта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер организации-Гаранта |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |

М.П.