| Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» Октябрьский проспект,116а, г. Киров обл., 610001 ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел/факс (8332) 54-00-77 www.gas43.ru e-mail: info@ gas43.ru 22.01.2013 г. №19(к)смр/инв-0113 | Участникам размещения заказа |
| --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию

по конкурсу №19(к)смр/инв-0113

и в извещение о проведении открытого конкурса №19(к)смр/инв-0113

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №19(к)смр/инв-0113:

- В разделе «Инструкция участникам размещения заказа» в п. 2 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» вместо «Размер обеспечения заявки: 1 291 986,50 руб.» читать «Размер обеспечения заявки: 1 684 434 руб.».

- В разделе «Инструкция участникам размещения заказа» в п. 3 «Обеспечение исполнения договора» вместо «Размер обеспечения исполнения договора: 7 751 919 руб.» читать «Размер обеспечения исполнения договора: 10 106 604 руб.»

- В Информационной карте конкурсной заявки в разделе «Начальная (максимальная) цена договора» вместо «25 839 730 рублей» читать «33 688 680 рублей»

- В Информационной карте конкурсной заявки в разделе «Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок» вместо «28 января 2013 г.» читать «04 февраля 2013 г.»

- В Информационной карте конкурсной заявки в разделе «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» вместо «28 января 2013 г.» читать  «04 февраля 2013 г.»

- В Информационной карте конкурсной заявки в разделе «Дата и место рассмотрения конкурсных заявок» вместо «30 января 2013 г.» читать «05 февраля 2013 г.»

- В Информационной карте конкурсной заявки в разделе «Дата, место оценки и сопоставления заявок» вместо «31 января 2013 г.» читать «06 февраля 2013 г.»

- «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» читать в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему извещению.

- «Техническое задание» читать в новой редакции согласно Приложения №2 к настоящему извещению.

- Форму «Приложение №1 к заявке на участие в конкурсе по лоту №___» читать в новой редакции согласно Приложения №3 к настоящему извещению

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого конкурса №19(к)смр/инв-0113:

- В разделе «Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)» вместо «25 839 730 рублей» читать «33 688 680 рублей»

- В разделе «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» вместо «28 января 2013 г.» читать  «04 февраля 2013 г.»

- В разделе «Дата и место рассмотрения конкурсных заявок» вместо «30 января 2013 г.» читать «05 февраля 2013 г.»

- В разделе «Дата и место подведения итогов» вместо «31 января 2013 г.» читать «06 февраля 2013 г.»

И.о. директора                                                                                                                   К.А. Карпов

Приложение №1

к извещению о внесении изменений

в конкурсную документацию по конкурсу №19(к)смр/инв-0113

и в извещение о проведении открытого конкурса №19(к)смр/инв-0113

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

для проведения конкурса  на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

| п.п. | Наименование видов работ и затрат | строит.-монт. | Стоимость оборуд. | Стоимость прочих | всего в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гл. 1 | Подготовка терр. стр-ва |  |  |  |  |
| договор | Разбивка трассы |  |  | 6,500 | 6,50 |
|  | Итого по гл. 1 |  |  | 6,500 | 6,50 |
| Гл.2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| См №1 | Рапределительные сети газ-да СМР | 4522,29 | 501,61 |  | 5023,90 |
|  | Итого по главе 2 | 4522,29 | 501,61 |  | 5023,90 |
| Гл. 9 | Зимний 3.3% | 149,24 |  |  | 149,24 |
|  | Транспортные затраты4,72% | 213,45 |  |  |  |
|  | Итого по гл. 9 | 362,69 |  |  | 362,69 |
|  | Итого по гл. 1-12 | 4884,98 | 501,61 | 6,500 | 5393,09 |
|  | Всего | 4884,98 | 501,61 | 6,50 | 5393,09 |
|  | Пересчет на 21.01.2013 г. | 5,51 | 3,21 |  |  |
|  | итого | 26916,23 | 1610,17 | 23,34 | 28549,73 |
|  | НДС 18% | 4844,92 | 289,83 | 4,20 | 5138,95 |
|  | Всего с НДС | 31761,15 | 1900,00 | 27,54 | 33688,68 |
|  | Стоимость работ с учетом дефл. | 31761,15 | 1900,00 | 27,54 | 33688,68 |

Приложение №2

к извещению о внесении изменений

в конкурсную документацию по конкурсу №19(к)смр/инв-0113

и в извещение о проведении открытого конкурса №19(к)смр/инв-0113

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации: «Распределительный газопровод в северной части п. Фаленки Фаленского района»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка блочного газорегуляторного пункта | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка распределительного газопровода среднего давления | км | 0,875 | В том числе из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 – 0,875 км. |
| 3 | Прокладка распределительного газопровода низкого давления | км | 14,715 | В том числе: из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-315х17,9 – 0,08 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-250х14,2 – 0,330 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8 – 0,740 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1 – 0,860 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3 – 1,970 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-063х5,8 – 6,0 км; из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 – 4,780 км. |
| 4 | Прокладка фасадного газопровода низкого давления многоквартирных жилых зданий | км | 0,700 | В том числе: из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3,5 – 0,210 км; из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø32х3,0 – 0,490 км. |
| Газопровод среднего давления прокладывается совместно с газопроводом низкого давления в одной траншее – 690 м. Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов 1,5 – 2,5м. |
| 5 | Установка стальных шаровых кранов в надземном исполнении с ограждением | шт | 23 | В качестве запорной арматуры, для отключения ремонтных участков. Условные диаметры: Ду=50 – 4 шт, Ду=100 – 6 шт, Ду=150 – 9 шт., Ду=200 – 1 шт., Ду=225 – 1 шт., Ду=250 – 2 шт. |
| 6 | Установка фланцевых шаровых кранов |  |  | В качестве запорной арматуры на штуцерах надземных отключающих устройств. |
| 7 | На газопроводах-вводах установка шаровых кранов |  |  | Условные диаметры Ду=25 – 437 шт. и Ду=50 – 14 шт. |
| 8 | Прокладка газопровода методом ННБ | м шт | 320 19 | При пересечении проезжих частей улиц и труднопроходимых мест и коммуникаций предусмотрена прокладка газопровода методом ННБ из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009 протяженностью 320 метров всего - 19 шт, в том числе : Ø 315х28,6 – 5 штук, 84 м., Ø 225х20,5 – 6 штук, 92 м., Ø 160х14,6 – 2 штуки, 43 м., Ø 110х10,0 – 6 штук, 101 м |
| 9 | Пересечение с инженерными коммуникациями (водопровод и канализация), прокладка газопровода в футляре с установкой контрольной трубки | шт | 174 |  |
| 10 | Очистка полости газопровода (продувка), испытание, врезка в действующий газопровод – 6 шт., пуск газа, пуско-наладочные работы на ГРПБ |  |  |  |
| 11 | Рекультивация земельного участка | га | 14,42 |  |
| 12 | Вынос в «натуру» осей строительной сетки, закрепление осей зданий и сооружений |  |  |  |
| 13 | Вырубка деревьев |  |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | слой | 2 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | слой | 2 |  |
| 16 | Восстановление дорожных покрытий щебеночное | М2 | 450 |  |
| 17 | Установка опознавательных знаков и железо-бетонных столбиков с опознавательными знаками |  |  | По трассе газопроводов среднего и низкого давлений. |
| 18 | Укладка полиэтиленовой сигнальной ленты |  |  | С изолированным проводником и проводом – спутником с выводом под контрольно-измерительные колонки. |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  |  |
| 20 | Рассверловка люков колодцев |  |  |  |

Товары (материалы), используемые для производства работ

| № позиции технического задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |
| 1 | ГРПБ-2 | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0.3 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,290 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,003 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДГ-80Н |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,3 МПа | 4500 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 1998,48 |
|  |  | Учет расхода газа | на обогрев |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовая |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0.75 |
|  |  | Телеметрический комплекс | «Теллур-ПМЗ-G» |
|  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 2 | Трубы | ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6. ГОСТ Р50838-2009 |
| 3 | Трубы | ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-315х17,9; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-250х14,2; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-225х12,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-063х5,8; ГОСТ Р50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0. ГОСТ Р50838-2009 |
| 4 | Трубы | Стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3,5; стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø32х3,0 |
| 5 | Стальные шаровые краны | Условные диаметры: Ду=50, Ду=100, Ду=150., Ду=200, Ду=225, Ду=250; условное давлением Pу=1,6МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 6 | Фланцевые шаровые краны | Условные диаметры Ду=25 мм, условное давление Pу=4,0 МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005. |
| 7 | Шаровые краны | Условный диаметр Ду=25 и Ду=50. и условное давление Pу=4,0МПа. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2005, с изолирующими соединениями, футлярами и продувочными штуцерами, с неразъемным соединением полиэтилен-сталь. |
| 8 | Трубы | полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009, в том числе : Ø 315х28,6, Ø 225х20,5, Ø 160х14,6, Ø 110х10,0. |
| 14 | Грунтовка | ГФ-021 |
| 15 | Эмаль | ПФ-115 |
| 18 | Полиэтиленовая сигнальная лента | ЛСГ 200 с изолированным проводником и проводом – спутником с выводом под контрольно-измерительные колонки. |

- Продолжительность строительства составит по ПОС – 5,0 месяца.

- Всё применяемое в проекте оборудование, арматура и трубопроводы должны иметь  сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора России.

- В соответствии со статьей 8 пункт 2   Федерального закона  от 21.07. 1997 года №116 ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012 года) – отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства  - не допускаются.